|  |
| --- |
| **宁波中国港口博物馆空调主机及末端设备年度维保投标价** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台） | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| 1 | 室外风冷热泵机组 | CXAH0405C | 1 | 　 | 　 | 特灵 | 　 |
| 2 | 恒温恒湿空调箱 | CLCP020+003 | 1 | 　 | 　 | 特灵 | 带功能段 |
| 3 | 组合式空调箱 | CLCP020 | 1 | 　 | 　 | 不带功能段 |
| 4 | CLCP030 | 2 | 　 | 　 | 不带功能段 |
| 5 | CLCP008+004 | 1 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 6 | CLCP014+004 | 1 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 7 | CLCP020+004 | 4 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 8 | CLCP025+004 | 11 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 9 | CLCP030+006 | 3 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 10 | CLCP030+004 | 2 | 　 | 　 | 带功能段 |
| 11 | 水平式空气处理机 | LWHA020 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | LWHA030 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | LWHA040 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | LWHA050 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 风机盘管 | 各规格 | 237 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 分体式空调 | 5匹及1.5匹 | 8 | 　 | 　 | 格力 | 　 |
| 17 | 精密空调 | TDAR1321 | 2 | 　 | 　 | 施耐德 | 　 |
| 18 | 精密空调 | TDAR0611 | 2 | 　 | 　 | 施耐德 | 　 |
| 19 | 多联机空调10台 | 　 | 10 | 　 | 　 | 东芝 | 　 |
| 20 | 综上合计 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 税金 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 总计 |  |  |  |
| 注：1、以上为一年末端维修及保养的人工费（不含维修涉及的配件费用）；  |
|  2、末端清洗保养每年2次； |
|  |
| **宁波中国港口博物馆空调冷却塔、水泵、管道水处理年度维保投标价** |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |  |
| 1 | 冷却塔 | 3台 | 　 | 　 | 特灵 | 　 |  |
| 2 | 水泵 | 6台 | 　 | 　 | 特灵 | 　 |  |
| 3 | 系统管道水处理 | 1套 | 　 | 　 | 冷却水 |  |
| 4 | 综上合计 | 　 | 　 | 　 |  |
| 5 | 税金 | 　 | 　 | 　 |  |
| 6 | 合计 | 　 | 　 | 　 |  |
| 注：此报价一年一次清洗保养 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **宁波中国港口博物馆空调系统年度维保投标总价（元）** |  |